154kV 주변압기 구매 기술규격서 (표준)

교육 영상 시연용 가상 자료 · 하늘 태양광 100MW 발전소(가상) · 2022년 작성 표준 규격서(연습용)

구매 품목: 154kV   |   작성 부서: 설계·기술팀   |   적용 사내 기준: JE-DS-014 rev.B, JE-DS-021 rev.A

1. 일반

| 번호 | 항목 | 요구 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 구매 범위 | 154kV 주변압기 1기 |
| 1.2 | 적용 법령·기준의 기준일 | (기재 없음) |

2. 정격·환경

| 번호 | 항목 | 요구 내용 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 정격 용량 | 100MVA |
| 2.2 | 전압비 | 154kV / 22.9kV |
| 2.3 | 주위 온도 (최고) | 40℃ |
| 2.4 | 냉각 방식 | ONAN/ONAF |

3. 구조·재료

| 번호 | 항목 | 요구 내용 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 절연유 | 광유 |
| 3.2 | 소음 한도 | 75 dB(A) 이하 |
| 3.3 | 탭절환기 | 부하시 탭절환기 ±10% |
| 3.4 | 방유조·방화벽 이격 | (과거 기준 적용) |
| 3.5 | 절연유 유출 방지시설 | (과거 기준 적용) |

4. 시험

| 번호 | 항목 | 요구 내용 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 형식시험 성적서 | 제출 |
| 4.2 | 공장시험 입회 | 선택 (발주자 요청 시) |
| 4.3 | 손실 보증값 | 제작사 제시값 기준 |

5. 보증·납기

| 번호 | 항목 | 요구 내용 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 하자보증 기간 | 24개월 |
| 5.2 | 납기 지체상금 | 하루 0.10%, 상한 10% |

6. 제출·포장

| 번호 | 항목 | 요구 내용 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 제출 도면 | 도면 4종 |
| 6.2 | 포장·운송 | 해상 + 내륙 운송 |