## 운전 한계값
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
번호 | 항목 | 기준값
1 | 드럼 수위 저(LOW) 경보 | -100 mm
2 | 드럼 수위 저저(LOW-LOW) 보일러 트립 | -150 mm
3 | 급수펌프 토출압 정상 범위 | 17.5 ~ 19.5 MPa
4 | 급수펌프 베어링 온도 경보 | 85 ℃
5 | 급수펌프 베어링 온도 트립 | 95 ℃
6 | 냉각수 출구 온도 경보 | 38 ℃
문서번호 TS-OPS-01 Rev.4 · 연습용 값이며 실제 설비 기준이 아닙니다