## 고장 이력
고장번호 | 발생일 | 시각 | 설비코드 | 증상 | 심각도 | 상태
F-0530-01 | 2026-05-30 | 09:10 | TR-2A | 온도 경보 | 경 | 조치 완료
F-0602-02 | 2026-06-02 | 14:30 | FGC-1 | 필터 차압 높음 | 경 | 조치 완료
F-0609-03 | 2026-06-09 | 11:05 | 복수펌프A | 베어링 소음 | 경 | 조치 완료
F-0614-04 | 2026-06-14 | 16:20 | CTF-1 | 모터 과전류 | 중 | 조치 완료
F-0618-05 | 2026-06-18 | 08:45 | 급수펌프A | 진동 높음 | 중 | 조치 완료
F-0621-06 | 2026-06-21 | 13:00 | CTF-2 | 소음 | 경 | 조치 완료
F-0627-07 | 2026-06-27 | 10:15 | 급수펌프B | 씰 누설 | 중 | 조치 완료
F-0708-08 | 2026-07-08 | 15:40 | FCV-201 | 고착 | 중 | 조치 완료
F-0715-09 | 2026-07-15 | 07:50 | 비상디젤 | 시동 지연 | 중 | 조치 완료
F-0719-10 | 2026-07-19 | 12:25 | LT-101 | 지시값 튐 | 경 | 조치 완료
F-0722-11 | 2026-07-22 | 09:30 | 복수펌프A | 누설 | 경 | 조치 완료
F-0730-12 | 2026-07-30 | 17:10 | BFP-A | 베어링 온도 경보 | 중 | 조치 완료
F-0821-13 | 2026-08-21 | 10:20 | bfp-a | 진동 높음 | 중 | 조치 완료
F-0829-14 | 2026-08-29 | 14:05 | CEP-A | 누설 | 경 | 조치 완료
F-0903-15 | 2026-09-03 | 09:40 | 냉각탑팬1 | 소음 | 경 | 조치 완료
F-0910-16 | 2026-09-10 | 13:15 | FCV-201 | 고착 | 중 | 조치 완료
F-0918-17 | 2026-09-18 | 11:30 | 급수펌프A | 베어링 온도 경보 | 중 | 조치 완료
F-0925-18 | 2026-09-25 | 08:55 | LT-101 | 지시값 튐 | 경 | 조치 완료
F-0927-19 | 2026-09-27 | 06:40 | 비상디젤 | 시동 지연 | 중 | 조치 완료
F-0930-20 | 2026-09-30 | 15:10 | BFP-B | 필터 막힘 | 경 | 조치 완료
F-1002-21 | 2026-10-02 | 10:00 | FCV201 | 고착 | 중 | 조치 완료
F-1008-22 | 2026-10-08 | 16:45 | CTF-1 | 모터 과전류 | 중 | 조치 완료
F-1014-23 | 2026-10-14 | 09:25 | FGC-1 | 필터 차압 높음 | 경 | 조치 완료
F-1020-24 | 2026-10-20 | 13:50 | TR-2A | 온도 경보 | 경 | 조치 완료
F-1027-25 | 2026-10-27 | 11:10 | bfp-a | 씰 누설 | 중 | 조치 완료
F-1029-26 | 2026-10-29 | 14:20 | FCV-201 | 고착 | 중 | 조치 완료
| 2026-10-29 | 14:35 | FCV201 | 고착 | 중 | 조치 완료
F-1030-28 | 2026-10-30 | 09:05 | LT-101 | 지시값 튐 | 경 | 조치 완료
| 2026-10-30 | 09:20 | LT101 | 지시값 튐 | 경 | 조치 완료
F-1109-30 | 2026-11-09 | 10:35 | CEP-A | 베어링 소음 | 경 | 조치 완료
F-1111-31 | 2026-11-11 | 15:25 | FCV201 | 응답 지연 | 중 | 조치 중
F-1112-32 | 2026-11-12 | 14:20 |  | 냉각탑 팬 1 소음 재발 | 경 | 조치 중
F-1113-33 | 2026-11-13 | 01:10 |  | 급수펌프 A 트립 경보 | 중대 | 조치 중
| 2026-11-13 | 01:12 | bfp-a | 트립 경보 | 중대 | 조치 중

## 안내
교육 영상 시연용 가상 자료 (JJ에너지·세란 복합화력 2호기 (가상)의 사람·설비 이름은 모두 가상입니다)
설비 관리 시스템에서 내보낸 6개월치 (2026-05-30 ~ 2026-11-13). 34줄