## 설비별 정리
설비코드 | 설비명 | 중요도 | 90일 고장 | 반복 | 정비 완료 | 정비 열림 | 최근 고장일
BFP-A | 급수펌프 A | A | 4 | 반복 | 3 | 2 | 2026-11-13
FCV-201 | 급수 제어밸브 | A | 4 | 반복 | 3 | 1 | 2026-11-11
CTF-1 | 냉각탑 팬 1 | B | 3 | 반복 | 2 | 0 | 2026-11-12
CEP-A | 복수펌프 A | B | 2 |  | 1 | 0 | 2026-11-09
LT-101 | 드럼 수위 전송기 | A | 2 |  | 1 | 0 | 2026-10-30
BFP-B | 급수펌프 B | A | 1 |  | 0 | 0 | 2026-09-30
EDG-1 | 비상 디젤발전기 | A | 1 |  | 1 | 0 | 2026-09-27
FGC-1 | 연료가스 압축기 | A | 1 |  | 1 | 0 | 2026-10-14
TR-2A | 소내 변압기 2A | B | 1 |  | 1 | 1 | 2026-10-20
CTF-2 | 냉각탑 팬 2 | B | 0 |  | 0 | 0 | -

## 고장 정리표(90일)
번호 | 발생일 | 시각 | 설비코드 | 설비명 | 증상 | 심각도 | 상태 | 비고
1 | 2026-08-21 | 10:20 | BFP-A | 급수펌프 A | 진동 높음 | 중 | 조치 완료
2 | 2026-08-29 | 14:05 | CEP-A | 복수펌프 A | 누설 | 경 | 조치 완료
3 | 2026-09-03 | 09:40 | CTF-1 | 냉각탑 팬 1 | 소음 | 경 | 조치 완료
4 | 2026-09-10 | 13:15 | FCV-201 | 급수 제어밸브 | 고착 | 중 | 조치 완료
5 | 2026-09-18 | 11:30 | BFP-A | 급수펌프 A | 베어링 온도 경보 | 중 | 조치 완료
6 | 2026-09-25 | 08:55 | LT-101 | 드럼 수위 전송기 | 지시값 튐 | 경 | 조치 완료
7 | 2026-09-27 | 06:40 | EDG-1 | 비상 디젤발전기 | 시동 지연 | 중 | 조치 완료
8 | 2026-09-30 | 15:10 | BFP-B | 급수펌프 B | 필터 막힘 | 경 | 조치 완료
9 | 2026-10-02 | 10:00 | FCV-201 | 급수 제어밸브 | 고착 | 중 | 조치 완료
10 | 2026-10-08 | 16:45 | CTF-1 | 냉각탑 팬 1 | 모터 과전류 | 중 | 조치 완료
11 | 2026-10-14 | 09:25 | FGC-1 | 연료가스 압축기 | 필터 차압 높음 | 경 | 조치 완료
12 | 2026-10-20 | 13:50 | TR-2A | 소내 변압기 2A | 온도 경보 | 경 | 조치 완료
13 | 2026-10-27 | 11:10 | BFP-A | 급수펌프 A | 씰 누설 | 중 | 조치 완료
14 | 2026-10-29 | 14:20 | FCV-201 | 급수 제어밸브 | 고착 | 중 | 조치 완료
15 | 2026-10-30 | 09:05 | LT-101 | 드럼 수위 전송기 | 지시값 튐 | 경 | 조치 완료
16 | 2026-11-09 | 10:35 | CEP-A | 복수펌프 A | 베어링 소음 | 경 | 조치 완료
17 | 2026-11-11 | 15:25 | FCV-201 | 급수 제어밸브 | 응답 지연 | 중 | 조치 중
18 | 2026-11-12 | 14:20 | CTF-1 | 냉각탑 팬 1 | 소음 재발 | 경 | 조치 중 | 코드칸이 비어 있어 증상 글의 이름으로 채움
19 | 2026-11-13 | 01:10 | BFP-A | 급수펌프 A | 트립 경보 | 중대 | 조치 중 | 코드칸이 비어 있어 증상 글의 이름으로 채움

## 확인 필요
제목 | 근거 | 내용
부품 입고 시각 | 일지 05:30 줄 | A펌프 베어링 부품 08:00 입고 예정은 구두. 정비대장에는 «오전»만 있음. 정비팀에 확인
냉각탑 팬 1 정비 접수 없음 | 인수인계 11/12 주간 ↔ 정비대장 | 11/12 소음 재발이 인수인계에는 있으나 정비대장에는 접수가 없음. 정비2팀에 요청 여부 확인
설비 목록에 없는 이름 | 정비대장 W-2611-01 | «소내 공기압축기»는 설비 목록에 없음. 설비 목록에 추가할지 확인
고장 이력 중복 입력 3줄 | 고장 이력 내보내기 | BFP-A 11/13, FCV-201 10/29, LT-101 10/30은 같은 사건이 두 줄. 한 건으로 셈

## 안내
교육 영상 시연용 가상 자료 (JJ에너지·세란 복합화력 2호기 (가상)의 사람·설비 이름은 모두 가상입니다)
결과 예시 — 중복 3줄·90일 밖 12건을 뺀 19건 기준