# 세란 복합화력 2호기 (가상) 아침 설비 브리핑 — 2026년 11월 14일 (토) 08:00

교육 영상 시연용 가상 자료 (JJ에너지·세란 복합화력 2호기 (가상)의 사람·설비 이름은 모두 가상입니다)

## 어제와 달라진 점

| 항목 | 11/13 아침 | 11/14 아침 |
| --- | --- | --- |
| 새 고장 | 2건 (CTF-1, BFP-A) | 1건 (LT-101 지시값 튐, 15:40) |
| 반복 설비 | 3곳 (BFP-A, FCV-201, CTF-1) | 4곳 (+ LT-101 3회째) |
| 정비 열림 | 4건 | 4건 (진행 3, 대기 1) |
| 정비 완료 추가 | - | 2건 (A펌프 원인 점검, 베어링 부품) |

## 오늘 먼저 볼 설비

1) 드럼 수위 전송기(LT-101, 중요도 A): 90일 3회째. 점검 요청이 접수됐으나 담당 미배정.

2) 급수펌프 A: 베어링 교체 완료. 시운전 후 재기동 시각은 운전팀·정비팀이 정함 (확인 필요).

3) 급수 제어밸브: 담당 배정, 점검 진행. 4번째 재발이라 원인 확인 결과를 확인 필요.