세란 복합화력 2호기 (가상) 아침 설비 브리핑 — 2026년 11월 14일 (토) 08:00
교육 영상 시연용 가상 자료 (JJ에너지·세란 복합화력 2호기 (가상)의 사람·설비 이름은 모두 가상입니다)
어제와 달라진 점
	항목
	11/13 아침
	11/14 아침

	새 고장
	2건 (CTF-1, BFP-A)
	1건 (LT-101 지시값 튐, 15:40)

	반복 설비
	3곳 (BFP-A, FCV-201, CTF-1)
	4곳 (+ LT-101 3회째)

	정비 열림
	4건
	4건 (진행 3, 대기 1)

	정비 완료 추가
	-
	2건 (A펌프 원인 점검, 베어링 부품)


오늘 먼저 볼 설비
1) 드럼 수위 전송기(LT-101, 중요도 A): 90일 3회째. 점검 요청이 접수됐으나 담당 미배정.
2) 급수펌프 A: 베어링 교체 완료. 시운전 후 재기동 시각은 운전팀·정비팀이 정함 (확인 필요).
3) 급수 제어밸브: 담당 배정, 점검 진행. 4번째 재발이라 원인 확인 결과를 확인 필요.




