## 인수인계 요약
일자 | 조 | 이상 사항 | 조치 중 | 지켜볼 것
11/10 | 야간조 | 없음 | - | 복수펌프 A 베어링 소음 (11/9 건)
11/11 | 주간조 | 급수 제어밸브 응답 느림 | 정비 요청 접수 | 개도 지시 대비 실제 개도
11/11 | 야간조 | 없음 | - | 급수 제어밸브 응답
11/12 | 주간조 | 냉각탑 1번 팬 소음 재발 (14:20) | - | 냉각수 출구 온도
11/12 | 야간조 | 급수펌프 A 트립 경보, 드럼 수위 저 경보(해결) | A펌프 원인 점검, 차단기 잠금(LOTO) 2개소 | B펌프 베어링 온도 72→79℃, 냉각수 출구 36→37℃

## 안내
교육 영상 시연용 가상 자료 (JJ에너지·세란 복합화력 2호기 (가상)의 사람·설비 이름은 모두 가상입니다)
교대 근무 운전일지로 인수인계 요약을 쓰는 업무의 결과를 이어서 쌓은 예시