## 위험성평가표
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
번호 | 작업 단계 | 위험 요인 | 사고 형태 | 가능성 | 중대성 | 점수 | 등급 | 안전 조치
1 | 순환수 펌프 CWP-1A 구동 모터 교체 | 허가서 범위와 실제 작업 설비가 어긋남 | 엉뚱한 설비 작업 | 1 | 3 | 3 | 보통 | 허가서의 설비 태그(BFP-2B)를 현장 표지와 대조, 운전팀 입회
2 | 순환수 펌프 CWP-1A 구동 모터 교체 | 전원 차단·잠금을 빠뜨림 | 감전, 작업 중 기동 | 2 | 3 | 6 | 높음 | 전원 차단 후 개인 잠금장치·표지 부착, 무전압 확인
3 | 순환수 펌프 CWP-1A 구동 모터 교체 | 커플링을 분리할 때 손가락이 끼임 | 협착 | 2 | 2 | 4 | 보통 | 회전체 완전 정지 확인, 손 위치 지정, 보호 장갑
4 | 순환수 펌프 CWP-1A 구동 모터 교체 | 무거운 베어링·하우징을 옮길 때 떨어뜨림 | 낙하, 허리 부상 | 2 | 2 | 4 | 보통 | 체인블록 사용, 인양 하중 확인(무게는 확인 필요), 아래쪽 출입 통제
5 | 순환수 펌프 CWP-1A 구동 모터 교체 | 빼낸 윤활유가 바닥에 퍼짐 | 미끄러짐 | 2 | 1 | 2 | 낮음 | 받이통과 흡착포 준비, 즉시 닦기
6 | 순환수 펌프 CWP-1A 구동 모터 교체 | 정렬 작업 중 공구가 떨어지거나 손이 끼임 | 낙하, 협착 | 1 | 2 | 2 | 낮음 | 공구 낙하 방지, 측정기 설치 중 회전부 접근 금지
7 | 순환수 펌프 CWP-1A 구동 모터 교체 | 잠금을 풀기 전에 점검을 빠뜨림 | 정비 중 기동 | 1 | 3 | 3 | 보통 | 작업자 본인이 잠금 해제, 인수 확인 후 허가 종결