## 8월
설비 고장·정비 월 누적(정비 대장) 2026년 8월 — 교육 영상 시연용 가상 자료
일자 | 발전소 | 설비 | 증상 | 정지시간(시간) | 상태
2026-08-18 | 해바위풍력 | 피치 제어 계통 | 블레이드 각도 제어 불량 | 6 | 조치 완료
2026-08-22 | 세란 복합 1호 | 연료가스 압축기 FGC-1 | 필터 차압 높음 | 2 | 조치 완료

## 9월
설비 고장·정비 월 누적(정비 대장) 2026년 9월 — 교육 영상 시연용 가상 자료
일자 | 발전소 | 설비 | 증상 | 정지시간(시간) | 상태
2026-09-02 | 세란 복합 1호 | 복수펌프 CEP-A | 베어링 소음 | 2.5 | 조치 완료
2026-09-06 | 해바위풍력 | 피치 제어 계통 | 블레이드 각도 제어 불량 | 10 | 조치 완료
2026-09-09 | 세란 복합 2호 | 냉각탑 팬 CTF-1 | 모터 과전류 | 4 | 조치 완료
2026-09-13 | 청솔태양광1호 | 인버터 2번 | 과열 정지 | 5 | 조치 완료
2026-09-16 | 세란 복합 1호 | 연료가스 압축기 FGC-1 | 필터 차압 높음 | 2 | 조치 완료
2026-09-21 | 세란 복합 2호 | 드럼 수위 전송기 LT-101 | 신호 불안정 | 3.5 | 조치 완료
2026-09-27 | 은빛태양광 | 접속반 3번 | 퓨즈 단선 | 4 | 조치 완료

## 10월
설비 고장·정비 월 누적(정비 대장) 2026년 10월 — 교육 영상 시연용 가상 자료
일자 | 발전소 | 설비 | 증상 | 정지시간(시간) | 상태
2026-10-03 | 세란 복합 1호 | 연료가스 압축기 FGC-1 | 필터 차압 높음 | 2 | 조치 완료
2026-10-05 | 세란 복합 2호 | 냉각탑 팬 CTF-2 | 모터 과전류 | 3 | 조치 완료
2026-10-08 | 해바위풍력 | 피치 제어 계통 | 블레이드 각도 제어 불량 | 24 | 조치 완료
2026-10-09 | 해바위풍력 | 피치 제어 계통 | 블레이드 각도 제어 불량(재발) | 18.5 | 조치 완료
2026-10-10 | 해바위풍력 | 피치 제어 계통 | 부품 교체 대기로 출력 제한 | 14 | 조치 중
2026-10-11 | 세란 복합 1호 | 급수펌프 BFP-A | 진동 높음 | 4.5 | 조치 완료
2026-10-12 | 청솔태양광1호 | 인버터 2번 | 과열 정지 | 8 | 조치 완료
2026-10-14 | 세란 복합 2호 | 드럼 수위 전송기 LT-101 | 신호 불안정 | 5.5 | 조치 완료
2026-10-17 | 새벽풍력 | 기어박스 | 오일 온도 높음 | 3 | 조치 완료
2026-10-20 | 은빛태양광 | 접속반 3번 | 퓨즈 단선 | 6 | 조치 완료
2026-10-22 | 세란 복합 2호 | 연료가스 압축기 FGC-2 | 필터 차압 높음 | 1.5 | 조치 완료
2026-10-24 | 세란 복합 1호 | 연료가스 압축기 FGC-1 | 필터 차압 높음 | 1.5 | 조치 완료
2026-10-26 | 청솔태양광1호 | 접속반 1번 | 퓨즈 단선 | 3.5 | 조치 완료

## 반복설비(10월 기준)
최근 3개월 같은 설비 고장 3건 이상 — 10월 기준 — 교육 영상 시연용 가상 자료
발전소 | 설비 | 최근 3개월 고장 건수
해바위풍력 | 피치 제어 계통 | 5
세란 복합 1호 | 연료가스 압축기 FGC-1 | 4