# 시공 단계별 품질 체크리스트 · 결과 예시

JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명)

교육 영상 시연용 가상 자료

다온현장 적용 검토용 초안 | 중복 제외 접수 242건(유형 확정 240·분류 보류 2)을 근거로 만든 6단계 12항목. 모든 기준·점검 결과는 현장책임자와 품질팀이 확인합니다. 미점검 상태를 합격으로 보지 않습니다.

# 방수 전

## Q01 · 관통부·모서리 바탕 상태 확인

| 확인란 | 내용 |
| --- | --- |
| 연결 근거 | 방수·누수 80건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님. |
| 방법 | 눈으로 보고 승인 상세와 대조 |
| 기준 | 승인 방수 시방서·상세도 번호 (확인 필요) |
| 담당 | 방수 담당·품질팀 |
| 증빙 | 바탕 사진·확인 서명 |
| 현장 기록 | 위치: ______ 확인일: ______ 점검자: ______ |
| 판정·조치 | □ 미점검 □ 적합 □ 부적합 □ 확인 필요 조치·재점검·서명: ____________________ |

## Q02 · 배수구 접합부와 방수 연결 확인

| 확인란 | 내용 |
| --- | --- |
| 연결 근거 | 방수·누수 80건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님. |
| 방법 | 연결부 상태와 상세도 대조 |
| 기준 | 승인 방수 상세도 번호 (확인 필요) |
| 담당 | 방수 담당·품질팀 |
| 증빙 | 연결부 사진·확인 서명 |
| 현장 기록 | 위치: ______ 확인일: ______ 점검자: ______ |
| 판정·조치 | □ 미점검 □ 적합 □ 부적합 □ 확인 필요 조치·재점검·서명: ____________________ |

승인 전: 시방서 번호·검사 범위·측정 기준을 채우세요. 미해소 항목은 담당자가 다음 작업 진행 여부를 결정합니다.

# 방수 후·덮기 전

## Q03 · 담수시험 기록 확인

| 확인란 | 내용 |
| --- | --- |
| 연결 근거 | 방수·누수 80건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님. |
| 방법 | 승인 절차와 시험 결과 대조 |
| 기준 | 시험 시간·합격 기준 (확인 필요) |
| 담당 | 방수 담당·품질팀 |
| 증빙 | 시험 기록·확인 서명 |
| 현장 기록 | 위치: ______ 확인일: ______ 점검자: ______ |
| 판정·조치 | □ 미점검 □ 적합 □ 부적합 □ 확인 필요 조치·재점검·서명: ____________________ |

## Q04 · 미조치·미확인 사항을 덮기 전 해소

| 확인란 | 내용 |
| --- | --- |
| 연결 근거 | 방수·누수 80건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님. |
| 방법 | 보수 기록을 읽고 재점검 |
| 기준 | 미확인 시 덮기 진행 여부 담당자 판단 |
| 담당 | 현장책임자·품질팀 |
| 증빙 | 보수 전후 기록·재점검 |
| 현장 기록 | 위치: ______ 확인일: ______ 점검자: ______ |
| 판정·조치 | □ 미점검 □ 적합 □ 부적합 □ 확인 필요 조치·재점검·서명: ____________________ |

승인 전: 시방서 번호·검사 범위·측정 기준을 채우세요. 미해소 항목은 담당자가 다음 작업 진행 여부를 결정합니다.

# 타일 시공 후

## Q05 · 타일 들뜸 의심 구간 표시

| 확인란 | 내용 |
| --- | --- |
| 연결 근거 | 타일 들뜸 60건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님. |
| 방법 | 승인 절차에 따라 두드림 확인 |
| 기준 | 검사 범위·판정 기준 (확인 필요) |
| 담당 | 타일 담당·품질팀 |
| 증빙 | 위치도·점검 기록 |
| 현장 기록 | 위치: ______ 확인일: ______ 점검자: ______ |
| 판정·조치 | □ 미점검 □ 적합 □ 부적합 □ 확인 필요 조치·재점검·서명: ____________________ |

## Q06 · 바탕·접착 시공 기록과 의심 위치 대조

| 확인란 | 내용 |
| --- | --- |
| 연결 근거 | 타일 들뜸 60건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님. |
| 방법 | 자재·시공 기록을 함께 확인 |
| 기준 | 승인 타일 시방서 번호 (확인 필요) |
| 담당 | 타일 담당·품질팀 |
| 증빙 | 시공 기록·재점검 |
| 현장 기록 | 위치: ______ 확인일: ______ 점검자: ______ |
| 판정·조치 | □ 미점검 □ 적합 □ 부적합 □ 확인 필요 조치·재점검·서명: ____________________ |

승인 전: 시방서 번호·검사 범위·측정 기준을 채우세요. 미해소 항목은 담당자가 다음 작업 진행 여부를 결정합니다.

# 창호·문 설치 후

## Q07 · 창틀 주변 충전과 틈새 확인

| 확인란 | 내용 |
| --- | --- |
| 연결 근거 | 창호 틈새 40건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님. |
| 방법 | 승인 상세와 설치 상태 대조 |
| 기준 | 승인 창호 상세·시험 기준 (확인 필요) |
| 담당 | 창호 담당·품질팀 |
| 증빙 | 설치 사진·시험 기록 |
| 현장 기록 | 위치: ______ 확인일: ______ 점검자: ______ |
| 판정·조치 | □ 미점검 □ 적합 □ 부적합 □ 확인 필요 조치·재점검·서명: ____________________ |

## Q08 · 문짝 닫힘·간섭 확인

| 확인란 | 내용 |
| --- | --- |
| 연결 근거 | 문짝 작동 20건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님. |
| 방법 | 승인 절차로 개폐 상태 확인 |
| 기준 | 승인 문 설치 기준 (확인 필요) |
| 담당 | 목공 담당·품질팀 |
| 증빙 | 작동 확인·조정 기록 |
| 현장 기록 | 위치: ______ 확인일: ______ 점검자: ______ |
| 판정·조치 | □ 미점검 □ 적합 □ 부적합 □ 확인 필요 조치·재점검·서명: ____________________ |

승인 전: 시방서 번호·검사 범위·측정 기준을 채우세요. 미해소 항목은 담당자가 다음 작업 진행 여부를 결정합니다.

# 도장 전·후

## Q09 · 도장 전 바탕 상태 확인

| 확인란 | 내용 |
| --- | --- |
| 연결 근거 | 도장 불량 30건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님. |
| 방법 | 건조·바탕 처리 기록 확인 |
| 기준 | 바탕 수분·작업 조건 기준 (확인 필요) |
| 담당 | 도장 담당·품질팀 |
| 증빙 | 바탕 확인·작업 기록 |
| 현장 기록 | 위치: ______ 확인일: ______ 점검자: ______ |
| 판정·조치 | □ 미점검 □ 적합 □ 부적합 □ 확인 필요 조치·재점검·서명: ____________________ |

## Q10 · 도장 후 얼룩·마감 상태 확인

| 확인란 | 내용 |
| --- | --- |
| 연결 근거 | 도장 불량 30건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님. |
| 방법 | 승인 견본·시방서와 대조 |
| 기준 | 승인 견본·판정 기준 (확인 필요) |
| 담당 | 도장 담당·품질팀 |
| 증빙 | 마감 사진·재점검 |
| 현장 기록 | 위치: ______ 확인일: ______ 점검자: ______ |
| 판정·조치 | □ 미점검 □ 적합 □ 부적합 □ 확인 필요 조치·재점검·서명: ____________________ |

승인 전: 시방서 번호·검사 범위·측정 기준을 채우세요. 미해소 항목은 담당자가 다음 작업 진행 여부를 결정합니다.

# 준공 전

## Q11 · 배수 상태·물 고임 확인

| 확인란 | 내용 |
| --- | --- |
| 연결 근거 | 배수 불량 10건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님. |
| 방법 | 승인 절차에 따라 통수 확인 |
| 기준 | 통수 방법·구배 기준 (확인 필요) |
| 담당 | 설비 담당·품질팀 |
| 증빙 | 통수시험·위치 기록 |
| 현장 기록 | 위치: ______ 확인일: ______ 점검자: ______ |
| 판정·조치 | □ 미점검 □ 적합 □ 부적합 □ 확인 필요 조치·재점검·서명: ____________________ |

## Q12 · 배수 이상 위치 재점검

| 확인란 | 내용 |
| --- | --- |
| 연결 근거 | 배수 불량 10건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님. |
| 방법 | 조치 후 다시 확인해 서명 |
| 기준 | 미해소 시 인계 여부 담당자 판단 |
| 담당 | 현장책임자·품질팀 |
| 증빙 | 조치 기록·재점검 서명 |
| 현장 기록 | 위치: ______ 확인일: ______ 점검자: ______ |
| 판정·조치 | □ 미점검 □ 적합 □ 부적합 □ 확인 필요 조치·재점검·서명: ____________________ |

승인 전: 시방서 번호·검사 범위·측정 기준을 채우세요. 미해소 항목은 담당자가 다음 작업 진행 여부를 결정합니다.