# 냉각수펌프 표준규격서

JJ에너지(가상) · 설계·기술팀 | JJ-SP-CW R1 / 2024-04-01

교육 영상 시연용 가상 자료 | 실제 발주·설계·안전 판단에 사용 금지

# 1. 일반사항 및 성능

기존 구매 건의 표준 문서다. 새 건에 그대로 적용하거나 최신 기준으로 간주하지 않는다. 펌프 본체·전동기·공통받침대·커플링을 공급한다.

| 항목 | 과거 요구 |
| --- | --- |
| S01 성능 | 120 m³/h · 35 m |
| S02 수량 | 1대 |

공급자는 항목별 대응표와 제외 범위를 제출한다. 정격점 이외의 운전조건은 구매 건별로 확인한다.

# 2. 전원 및 안전 구조

| 항목 | 과거 요구 |
| --- | --- |
| S03 전원 | 380 V · 60 Hz |
| S04 보호덮개 | 작업자 주의 문구 |

기존 참고 기준: JJ-ME R1 §3.1. 작업자 주의 문구를 표시한다. 현장 상세조건과 개정 기준은 구매 건별 확인 사항이다.

# 3. 시험 및 제출 도서

| 항목 | 과거 요구 |
| --- | --- |
| S05 시험입회 | 성적서만 제출 |
| S06 제출언어 | 국문 |

기존 참고 기준: JJ-QA R2 §4.2. 공급자가 성능시험 성적서를 제출한다. 기존 규격에는 입회 통지 기한이 없다.

# 4. 포장·재질·법령

| 항목 | 과거 요구 |
| --- | --- |
| S07 방청 | 30일 |
| S08 접액부 재질 | FC200 |
| S09 적용 법령 | 관계 법령 준수 |

방청 기간은 포장 완료일 기준 실내 보관을 전제로 한다. 기존 접액부 재질은 해당 과거 건의 값이며 새 건의 수질 적합성을 보장하지 않는다. 법령 원문·조항·시행일은 이 문서에 수록되어 있지 않다.