# 설비 구매용 기술규격서 초안 쓰기 — 앞 업무 결과 예시

교육 영상 시연용 가상 자료 | JJ에너지(가상, 발전·플랜트 운영, 직원 650명)

가상 구매규격서의 시험 요건 발췌 | 교육용 초안 | 실제 현장·법정 기준 아님

| 요건 번호 | 적용 | 확인할 내용 | 완료 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-CW | 냉각수 | 보수 부위의 현장 확인과 해당 시험 기록을 대조 | 현장 확인 기록·시험 기록·검토자 서명 |
| G-PW | 보조전원 | 회로·덮개·경보 확인을 승인된 절차로 검토 | 확인표·경보 시험 기록·검토자 서명 |
| G-CTL | 제어 | 계기 번호·표시·연동 기록과 승인된 목록을 대조 | 개정 목록·해당 시험 기록·검토자 서명 |
| G-FP | 소방 | 경보 연계 결과와 서명된 확인서를 대조 | 시험 확인서·검토자 서명 |
| G-TAG | 표기 공통 | 승인된 이름 목록과 현장 표기를 대조 | 현장 확인표·검토자 서명 |
| G-DOC | 문서 공통 | 승인된 최신 개정본의 제출·수령 여부 확인 | 개정본·수령 기록·검토자 서명 |

준수 조건: 실제 시험 방법·합격 수치·가동 허용 여부는 승인된 사내 절차와 시운전 책임자가 정한다. 이 파일에는 운전·조작 절차가 없다.