교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ에너지 · 실제 설비에 적용 금지

# 카드 A · 근무 인계 전 문서 확인

질문: Q01·Q02·Q03

참고 요약: 문서대장과 받은 문서의 번호·개정·시행일을 대조한다. 인계 기록 6칸: 근무일, 근무조, 설비 식별명, 관찰 사실, 미결사항, 인계 확인자. 미결사항은 내용·근거 문서·확인 담당을 정리해 인계 확인 전에 공유한다.

확인 멈춤 조건: 문서가 빠지거나 개정이 다르면 임의로 채우지 않고 담당자에게 확인한다.

근거: JP-OP-101 개정 3 / PDF 2쪽 / 3.1~3.3; JP-TB-201 개정 4 / PDF 1쪽 / 2.1~2.2

확인 필요: 인계 확인자·검토일은 미기입

상태: 근거 확보 · 미승인

검토자: __________  검토일: __________  승인권자: __________

승인 전 사용 금지 · 원문을 대체하지 않음 · 실제 설비 적용 금지

교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ에너지 · 실제 설비에 적용 금지

# 카드 B · 경보 발생 시 기록·보고

질문: Q04·Q05

참고 요약: 관찰 사실과 미확인 내용을 구분해 근무책임자에게 보고한다. 보고 기록 6칸: 발생 시각, 설비 식별명, 관찰 사실, 근거 문서, 보고 대상, 확인 상태. 조작은 요약 카드로 판단하지 않는다.

확인 멈춤 조건: 경보 설정값·복귀 조건은 발췌에 없다. 원문과 담당자 확인 전 추정하지 않는다.

근거: JP-OP-102 개정 2 / PDF 4쪽 / 3.1~3.2; JP-TB-202 개정 2 / PDF 2쪽 / 2.1

확인 필요: 경보 설정값·복귀 조건 (확인 필요)

상태: 근거 확보 · 미승인

검토자: __________  검토일: __________  승인권자: __________

승인 전 사용 금지 · 원문을 대체하지 않음 · 실제 설비 적용 금지

교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ에너지 · 실제 설비에 적용 금지

# 카드 C · 작업 전 문서 확인

질문: Q06·Q07

참고 요약: 승인된 작업허가서와 격리 확인 기록의 존재·유효성을 확인한다. 범위가 불명확하면 근무책임자에게 확인한다.

확인 멈춤 조건: 허가서·격리 기록 중 하나라도 없거나 상충하면 카드로 작업 가능을 확정하지 않는다.

근거: JP-OP-103 개정 1 / PDF 5쪽 / 2.1~2.2; JP-TB-203 개정 1 / PDF 3쪽 / 2.1~2.2

확인 필요: 실제 허가·격리 확인은 이 자료에 없음

상태: 근거 확보 · 미승인

검토자: __________  검토일: __________  승인권자: __________

승인 전 사용 금지 · 원문을 대체하지 않음 · 실제 설비 적용 금지

교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ에너지 · 실제 설비에 적용 금지

# 카드 D · 정비 후 재기동 검토

질문: Q08

참고 요약: (확인 필요) JP-OP-104 원문 미수령으로 조건 요약을 보류한다.

확인 멈춤 조건: 재기동 순서·조건·허용값을 생성하지 않는다. 원문 확보 뒤 다시 검토한다.

근거: JP-OP-104 개정 1 / 문서대장·인계 목록에만 등재 / 쪽·절 미확인

확인 필요: 원문 요청: 발전운영팀 / 기한 미정

상태: 보류 · 미승인

검토자: __________  검토일: __________  승인권자: __________

승인 전 사용 금지 · 원문을 대체하지 않음 · 실제 설비 적용 금지