## 운전일지
JJ에너지 발전운영팀 ¦ 야간 교대 운전일지
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ 발전·플랜트 운영, 직원 650명 ¦ 설비·수치 모두 가상
대상 2026-11-05 22:00 ~ 2026-11-06 06:00 / 요약 기준 2026-11-06 05:55 / 인계 A조 → B조
수치로 운전 가능 여부·허용 기준을 판단하지 말 것. 기록번호는 본 파일의 대조용 번호.
기록번호 | 일시 | 교대조 | 설비 표기 | 관찰 내용 | 조치·인계 | 상태 | 기록역할
L01 | 2026-11-05 22:00 | 야간 A조 | 공통 | 야간 A조 인수. 전달받은 운전 기록과 설비 표시 확인. | 교대 시작 | 기록 | 운전담당
L02 | 2026-11-05 22:15 | 야간 A조 | 냉각수 2호 | 진동 3.2 mm/s 기록. | 추세 기록 시작 | 관찰 | 운전담당
L03 | 2026-11-05 22:40 | 야간 A조 | CWP-02 | 진동 4.8 mm/s. 앞선 기록보다 증가. | 교대조 책임자에게 보고 | 관찰 지속 | 운전담당
L04 | 2026-11-05 22:55 | 야간 A조 | CWP 2호 | 진동 변화 보전반에 연락. | 점검 요청 접수 | 조치 중 | 운전담당
L05 | 2026-11-05 23:10 | 야간 A조 | XV-17 | 배수 밸브 외부에 미세 누설 흔적 관찰. | 밸브보전반에 연락 | 조치 중 | 순회담당
L06 | 2026-11-05 23:25 | 야간 A조 | 배수밸브17 | 미세 누설 흔적 지속. | 보전 연락 내용 인계 대상 등록 | 관찰 지속 | 운전담당
L07 | 2026-11-05 23:40 | 야간 A조 | LT-08 | 수위 신호 흔들림 관찰. | 계장반에 확인 요청 | 조치 중 | 운전담당
L08 | 2026-11-05 23:55 | 야간 A조 | 수위계8 | 신호 흔들림 확인 요청 전달. | 계장반 접수 | 조치 중 | 운전담당
L09 | 2026-11-06 00:10 | 야간 A조 | TI-204 | 표시값 87. 기록에 단위 없음. | 원문 단위 확인 요청 | 확인 필요 | 운전담당
L10 | 2026-11-06 00:20 | 야간 A조 | 냉각수 2호 | 진동 4.4 mm/s 기록. | 추세 관찰 계속 | 조치 중 | 운전담당
L11 | 2026-11-06 00:45 | 야간 A조 | XV 17 | 미세 누설 흔적 동일. | 점검 요청 유지 | 조치 중 | 순회담당
L12 | 2026-11-06 01:10 | 야간 A조 | LT-08 | 계장반 복구 완료 통보. 운전팀 신호 정상 확인. | 복구 확인 기록 | 복구 확인 | 운전담당
L13 | 2026-11-06 01:40 | 야간 A조 | 수위계8 | 신호 흔들림 재발 없음. | 본 건 종료 기록 | 종료 | 운전담당
L14 | 2026-11-06 02:00 | 야간 A조 | CWP-02 | 진동 4.6 mm/s 기록. | 추세 관찰 계속 | 조치 중 | 운전담당
L15 | 2026-11-06 02:30 | 야간 A조 | 공통 | 해당 순회에서 추가 특이 기록 없음. | 정기 기록 | 기록 | 순회담당
L16 | 2026-11-06 03:00 | 야간 A조 | 온도204 | 표시값 87 재기록. 단위 여전히 공란. | 원문 확인 회신 대기 | 확인 필요 | 운전담당
L17 | 2026-11-06 03:20 | 야간 A조 | XV-17 | 미세 누설 흔적 동일. 추가 상태 변화 기록 없음. | 점검 대기 | 조치 중 | 순회담당
L18 | 2026-11-06 04:00 | 야간 A조 | CWP 2호 | 진동 4.7 mm/s 기록. | 추세 관찰 계속 | 조치 중 | 운전담당
L19 | 2026-11-06 04:40 | 야간 A조 | CWP-02 | 보전연락메모 M01 수신. 접수만 완료. | 설비보전반 점검 예정 08:30 | 조치 중 | 운전담당
L20 | 2026-11-06 05:00 | 야간 A조 | XV-17 | 보전연락메모 M02 수신. | 밸브보전반 점검 예정 09:00 | 조치 중 | 운전담당
L21 | 2026-11-06 05:20 | 야간 A조 | 냉각수 2호 | 진동 4.5 mm/s 기록. | 정비 완료 통보 없음 | 조치 중 | 운전담당
L22 | 2026-11-06 05:35 | 야간 A조 | TI-204 | 단위와 원문 확인 회신 없음. | 운전기록담당 확인 예정 시각 미정 | 확인 필요 | 운전담당
L23 | 2026-11-06 05:45 | 야간 A조 | 공통 | CWP-02·XV-17 미해결. TI-204 원문 확인 대기. | 다음 조에 세 건 전달 | 인계 대상 | 교대조 책임자
L24 | 2026-11-06 05:55 | 야간 A조 | 공통 | 인수인계 요약 작성 기준 시각. 이후 기록은 별도 확인. | 06:00 B조 인계 준비 | 기준 시각 | 교대조 책임자