# 설비 고장·정비 이력 모아 매일 아침 설비 브리핑 만들기

교육 영상 시연용 가상 자료

JJ에너지(가상, 발전·플랜트 운영, 직원 650명) / 정비팀 / 2026-11-05 08:00

앞 업무 결과를 이번 실습용으로 새로 구성한 브리핑입니다. 실제 발전소·원전 자료가 아닙니다.

| 일자 | 설비 | 관찰 증상 | 기록된 조치 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-12 | CP-02 | 축봉부 누수 | 패킹 조정 기록 | 원인 미확정 |
| 2026-09-18 | CP-02 | 베어링부 온도 상승 | 여과기 청소 기록 | 원인 미확정 |
| 2026-11-04 | CP-02 | 축봉부 누수·온도 상승 | 14:25 운전 정지 기록 | 정비 미착수 |

# 아침 인계 요약

대상은 냉각수펌프 CP-02. 이력은 3건이며 동일 원인으로 확정된 반복 고장은 아니다.

최근 건: 2026-11-04 14:10 축봉부 누수와 베어링부 온도 78℃를 현장점검기록에서 관찰했다.

2026-11-04 14:25 운전 정지가 기록돼 있다. 에너지 격리 완료를 뜻하지 않는다.

고장 원인, 교체 범위, 작업 허가·격리 상태, 시험 기준, 복구 시각은 (확인 필요).

정비팀 인계 과제: 관찰 사실을 보고서에 옮기고, 승인 전 작업 지시서 초안을 준비한다.