# CP-02 고장 정비 보고서 / 미승인 초안

교육 영상 시연용 가상 자료

| 항목 | 초안 내용 |
| --- | --- |
| 제목·상태 | CP-02 고장 정비 보고서 / 미승인 초안 / 정비 미착수 |
| 대상·작성 기준 | JJ에너지 냉각수펌프 CP-02 / 2026-11-05 08:00 |
| 발생·관찰 | 2026-11-04 14:10 / 축봉부 누수 흔적·베어링부 온도 78℃ |
| 기록된 조치 | 2026-11-04 14:25 운전 정지. 정비 작업·시험은 미착수. |
| 관련 이력 | 2026-08-12 누수, 2026-09-18 온도 상승, 2026-11-04 최근 건. 이력 3건. |
| 원인·조치안 | 원인 미확정. 점검·교체 범위는 담당자 확인 후 결정. |
| 확인 필요 | 작업 허가·격리 상태, 교체 범위, 시험 기준, 복구 시각 |
| 검토·승인 | 정비팀 검토·권한자 승인 (확인 필요) / 승인 전 현장 사용 금지 |

근거: 현장점검기록·설비브리핑, 사규와정비지침 개정 2의 1쪽·4쪽. 78℃는 관찰값이며 합격 기준이 아님.

# CP-02 작업 지시서 / 미승인 초안

교육 영상 시연용 가상 자료 / 정비 미착수 / 승인 전 현장 사용 금지

| 단계 | 작성할 내용 | 진행 조건 |
| --- | --- | --- |
| 착수 전 | 허가·위험성 검토·격리 확인 | 기록·권한자 확인 전 보류 |
| 정비 준비 | 최신 승인 지침·범위·자재 확인 | 교체 필요·적합성·수량 승인 |
| 정비 수행 | 승인된 현장 절차에 따라 수행 | 상세 작업 순서·조건 (확인 필요) |
| 검사·인계 | 검사 결과·시험 기준·승인 기록 | 재가동은 권한자 최종 판단 |

상세 작업 순서·작업 일정·담당자·허가번호·시험 조건: (확인 필요). 근거: 사규와정비지침 개정 2의 2쪽·4쪽.

# 필요 자재 / 담당자 준비안·승인 전

| 품목번호 | 자재명 | 단위 | 준비 | 재고 | 부족 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK-02 | 씰 키트 | 세트 | 2 | 1 | 1 |
| GS-02 | 가스켓 | 개 | 4 | 6 | 0 |
| CL-01 | 흡착포 | 장 | 10 | 8 | 2 |

근거: 자재준비와재고의 준비안과재고 시트, 사규와정비지침 개정 2의 3쪽. 교체 필요·적합성·수량·실물·예약 여부는 담당자 확인. 단위가 다른 수량의 합계 금지.