# 현장점검기록 / 냉각수펌프 CP-02

교육 영상 시연용 가상 자료

| 기록 항목 | 기재 내용 |
| --- | --- |
| 기록 기준 | 2026-11-05 08:00 / 점검기록 번호 OBS-CP02-1104 |
| 관찰 시각 | 2026-11-04 14:10 |
| 관찰 사실 | 축봉부 누수 흔적, 베어링부 온도 78℃ |
| 온도의 의미 | 관찰값이며 정상·경보·정지 기준이 아님. 허용 기준 미제공. |
| 운전 기록 | 2026-11-04 14:25 운전 정지 / 운전팀 기록 인계 |
| 조치 상태 | 정비 미착수. 분해·교체·시험 결과 없음. |
| 현재 확인되지 않은 것 | 고장 원인, 작업 허가·격리 상태, 교체 범위, 시험 기준, 복구 시각 |
| 인계 요청 | 정비팀은 원문과 대조하여 미승인 보고서·작업 지시서 초안을 작성 |
| 보안 표시 | 가상 자료. 실제 자료는 회사의 외부 제공 승인·가림 처리를 먼저 확인 |

# 기록할 때 구분할 것

관찰 사실과 추정 원인을 구분한다. 온도 78℃만으로 베어링 파손이나 교체 필요를 단정하지 않는다. 운전 정지 기록만으로 작업 착수 가능 상태를 판단하지 않는다.