# 고장 정비 보고서·작업 지시서 초안

교육 영상 시연용 가상 자료 | JJ에너지(가상, 발전·플랜트 운영, 직원 650명)

검토용 초안 · 작업 허가 아님

## 인계 정보

지시서 JJ-M-1112 / 개정 1 / 2026-11-12 / 정비·안전팀 교육용. 앞 업무 «고장 정비 보고서·작업 지시서 초안 쓰기»의 결과를 새로 만든 예시다.

## 고장·작업 범위

냉각수 펌프 P-JJ-02의 커플링 주변 소음 제보. 원인은 미확정. 커버 분리 후 커플링 외관을 확인하고 커버를 복구한다. 배관 개방·용접·내부 진입은 이번 초안 범위에 포함하지 않는다. 필요한 작업이 달라지면 중지하고 재검토한다.

## 일정·참여

작업 예정 2026-11-12 09:00~12:00(180분). TBM 예정 08:40~08:50(10분), 집결은 교육용 배치도의 집결 지점. 정비팀 4명, 운전팀 1명, 안전팀 1명, 총 6명. 이름은 수집하지 않는다.

## 작업 단계

| 단계 | 계획 내용 |
| --- | --- |
| A | 준비·격리 |
| B | 커버 분리 |
| C | 커플링 외관 점검 |
| D | 복구·시운전 준비 |

## 미확정·승인

격리 지점, 커버 무게, 시운전 통제 범위는 (확인 필요). 현장 상태, 작업 허가, 격리 확인, 위험성 판단, 조치 이행은 모두 현장 확인 대기. 최종 작업 개시·재개는 권한 있는 담당자가 사내 절차에 따라 판단한다.