JJ리조트(가상) · 시설·안전팀
시설 안전점검 결과 보고
교육 영상 시연용 가상 자료
기준: 2026-11-06 17:00 / 대상: 워터파크 A·스키장 B·리조트 C / 시설·안전팀 검토용 초안
점검 일지 9행에서 중복 1행을 묶어 지적 사항 8건을 정리했습니다. 가상 내부 기준의 위험도 초안은 높음 4건·보통 3건·낮음 1건입니다.
완료 2건, 진행 2건, 미착수 3건, 재확인 필요 1건으로 미해결은 6건입니다. F03은 원문에 완료라고 되어 있으나 제거 후 재확인 기록이 없어 재확인 필요로 남겼습니다.
미해결 중 기한 경과는 F01·F03 2건이며, 기한 미정은 F05·F07 2건입니다. 담당 미정은 F07 1건입니다. 기한 미정은 기한 경과에 포함하지 않았습니다.
F01·F02·F03·F05는 현장 안전책임자에게 즉시 알릴 검토 대상입니다. F05는 시험 기록 미첨부로, 장치 고장이 확인된 것은 아닙니다. 시설별 통제·중단·재개 여부는 현장 확인과 회사 절차에 따라 책임자가 판단해야 합니다.
요청: F01·F03 조치·현장 재확인, F05 시험 증빙과 기한 확정, F07 담당·기한 지정 및 장비 상태 확인을 요청합니다. 위험도 최종 확정과 시설 운영 판단은 담당자가 합니다.
	번호
	기한 / 상태
	상부에 요청할 확인

	F01
	11/06 12:00 / 미착수
	기한 경과, 현장 상태·조치 확인

	F03
	11/06 16:00 / 재확인 필요
	제거 후 재확인 기록 확보

	F05
	(확인 필요) / 미착수
	시험 증빙·기한 확정

	F07
	(확인 필요) / 미착수
	담당·기한 지정 및 상태 확인






