## 출하 전 시험 결과
JB-210 시험 결과 비교 — 규격은 가상 예시 · 교육 영상 시연용 가상 자료
시험 항목 | B2610-14(이번) | B2610-13(직전) | B2610-15(다음) | 규격(가상)
수분(%) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 이하
순도(%) | 99.4 | 99.5 | 99.4 | 99.0 이상
유연물질 합계(%) | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.50 이하
잔류 용매(ppm) | 450 | 380 | 410 | 500 이하

## 설비 교정·점검
대상 | 마지막 교정일 | 교정 만료일 | 상태(배치일 기준) | 점검 기록
건조기 D-02 온도 센서 | 2025-10-03 | 2026-10-03 | 11일 초과 | 해당 기간 점검 기록 없음
건조기 D-02 가열 밸브 | 2026-03-12 | - | 정기 점검 대상 | 최근 점검 2026-03-12 (정상)
건조기 D-02 온도 알람 | - | - | 설정값 대장에 상한 70℃ 기재 (확인 필요) | -