일탈 조사 보고서 (초안)

교육 영상 시연용 가상 자료 (JJ바이오팜은 가상 회사입니다)

| 일탈번호 | DV-2026-0017 |
| --- | --- |
| 발생일 | 2026-02-09 |
| 설비 | HPLC H-02 |
| 구분 | 주요 |
| 작성 | QA팀 (앞 업무에서 AI로 만든 초안, 담당자 검토 전) |

## 1. 경위

2월 9일 HPLC H-02에서 «시험 결과 규격 이탈(OOS) 의심» 상태가 발견되어 일탈로 등록함.

## 2. 영향 평가

해당 배치의 품질 영향은 추가 시험 결과 확인 후 확정 (교육용 가상 문구).

## 3. 원인

원인(조사 결과): 칼럼 열화로 피크 분리 불량

## 4. 조치

CAPA: 시험법 개정 (CAPA-26-011)